XXXX

XXXX-XXX

DBJ

广西壮族自治区工程建设地方标准

DBXX/XX–2016

锚杆土钉试验方法规范

Technical code for Retaining and Protection of Precast Excavation

征求意见稿

2016-XX-XX   发布                         2016-XX-XX   实施

广西壮族自治区住房和城乡建设厅                       发布

# 前   言

本规范是根据《关于下达2015年度广西壮族自治区工程建设地方标准及标准设计图集制（修）订项目计划的通知》（桂建标[2015]32号）的要求，由广西华蓝岩土工程有限公司会同广西瑞宇建筑科技有限公司、广西大学等成立《锚杆土钉试验方法规范》编制组（以下简称编制组）共同编制完成。

在编制过程中，编制组进行了广泛的调查分析，总结了近年来广西锚杆土钉试验经验，吸纳了国内外相关科技成果，并参照现有有关规范、标准和规程，开展了多项专题研究。本规程的初稿和征求意见稿通过各种形式在广西广泛征求了意见，并经编制组多次讨论修改后，形成送审稿并通过了审查。

本规程共分为5章5个附录。其主要技术内容包括总则、术语和符号、基本规定、支护锚杆和土钉试验、基础锚杆抗拔试验。

本规范由广西壮族自治区住房和城乡建设厅归口管理，授权由广西华蓝岩土工程有限公司负责具体技术内容的解释。本规程在实施过程中，请各有关单位注意总结经验，积累资料，如发现不完善之处，请随时将有关意见和建议反馈至广西华蓝岩土工程有限公司（地址：南宁市望州路北二里38号，邮编：530001），以便今后修订时参考。

主编单位：广西华蓝岩土工程有限公司

参编单位：广西勘察设计协会

广西瑞宇建筑科技有限公司

广西大学

广西建工基础建设有限公司

广西建工集团有限责任公司

主要起草人员：

主要审查人员：

目  录

1.  总则	1

2.  术语和符号	2

2.1    术 语	2

2.2   符 号	3

3.  基本规定	5

3.1    一般规定	5

3.2   检测工作程序	6

3.3   检测方法选择和检测数量	7

3.4   验证及扩大检测	7

3.5   检测结果评价和检测报告	8

4.  支护锚杆和土钉试验	9

4.1    一般规定	9

4.2    仪器设备及其安装	10

4.3    基本试验	11

4.4    蠕变试验	14

4.5    验收试验	15

5.  基础锚杆抗拔试验	17

5.1    一般规定	17

5.2    仪器设备及其安装	17

5.3    现场检测	18

5.4    检测数据分析与判定	18

附录A 锚杆、土钉预估破坏荷载的计算	20

附录B  锚杆、土钉基本试验曲线	23

附录C 锚杆蠕变试验曲线	24

附录D 锚杆、土钉验收试验曲线	25

附录E 基础锚杆验收试验曲线	26

本规范用词说明	27

引用标准名录	28

# 1. 总  则

- 1.0.1  为提高建筑地基锚杆、土钉抗拔承载力检测水平，统一检测方法，保证工程检测质量，做到安全适用、数据准确、技术先进、经济合理、环境保护，制定本规范。

- 1.0.2  本规范适用于广西壮族自治区的各类基坑支护工程、边坡支护工程及地基基础工程的锚杆、土钉抗拔承载力检测试验。

- 1.0.3  锚杆、土钉抗拔承载力检测应综合考虑地质条件、基坑或边坡安全等级、地基基础类型、施工质量可靠性等因素，合理选择检测方法、确定检测数量。

- 1.0.4  锚杆、土钉抗拔承载力检测应根据工程性质、场地条件、设计要求、施工工艺等制定检测方案，并经参建各方会签确认后实施。

- 1.0.5  锚杆、土钉抗拔承载力检测处除应执行本规范外，尚应符合国家工程建设标准强制性条文。

# 2. 术语和符号

## 2.1  术 语

2.1.1  锚杆

由设置于钻孔内、端部伸入稳定岩土中的钢筋或钢绞线等抗拉材料与孔内注浆体组成的抗拉构件。它通常包括杆体（由钢绞线、钢筋、特制钢管等筋材组成）/注浆体、锚具、套管和可能使用的连接器。当采用钢绞线或高强束作杆体材料时，可称锚索。

2.1.2  支护锚杆

将围护结构所承受的侧向荷载，通过锚杆的拉结作用传递到周围的稳定岩土层中去的锚杆。

2.1.3  基础锚杆

将基础承受的向上竖向荷载，通过锚杆的拉结作用传递到基础底部的稳定岩土层中去的锚杆。

2.1.4  土层锚杆

锚固段设置于土层中的锚杆。

2.1.5  岩石锚杆

锚固段设置于岩石中的锚杆。

2.1.6  土钉

用来加固并同时锚固现场原位土体，依靠与土体之间的界面粘结力或摩擦力，在土体发生变形的条件下被动受力，并主要承受拉力作用的细长杆件。

2.1.7  锚杆杆体

由筋材、防腐保护体以及隔离架和对中支架等组成的整套锚杆组装杆件。

2.1.8  锚固段

通过注浆体或机械装置将拉力传递到周围岩层或土体的杆体部分。

2.1.9  自由段

利用弹性伸长将拉力传递给锚固体的杆体部分。

2.1.10  锚头

将预应力由杆体传递到地层面或支撑结构表面的锚杆外露端。

2.1.11  套管

预应力筋材的保护外套。用以充分发挥锚杆自由段的功能，并提供防腐保护。

2.1.12  一次注浆

为形成锚杆的锚固段而进行的注浆。注浆料有水泥系及合成树脂系两种。

2.1.13 二次充填注浆

在锚固段形成并张拉锁定后，向杆体与钻孔之间的空隙内进行的注浆。

2.1.14  二次高压注浆

为提高锚杆承载力，对锚固段注浆体周边地层进行的高压劈裂注浆。

2.1.15  固结注浆

为减小钻孔周边岩体的渗透性或改善地层力学性能，向钻孔内灌注的水泥浆液。

2.1.16  永久性锚杆

设计使用期超过24个月的锚杆。

2.1.17  临时性锚杆

设计使用期不超过24个月的锚杆。

2.1.18  预应力锚杆

借助杆体自由段的弹性伸长施加预应力的锚杆。

2.1.19  基本试验

现场的锚杆极限抗拔承载力试验。采用分级循环加荷、卸荷的增量试验法，记录起始荷载下和每次加荷、卸荷时锚杆的位移。

2.1.20  验收试验

为确认工程锚杆对锚杆设计荷载的安全性而进行的锚杆试验。采用荷载分级增量试验法，并记录每级荷载作用下锚杆的位移。

2.1.21  蠕变试验

确定锚杆在恒定荷载作用下位移随时间变化规律的试验。

2.1.22  拉力设计值

锚杆在设计使用期内可能出现的最大拉力值。

2.1.23  锁定荷载

采用千斤顶或扭力扳手将力传递到张拉端的锚具，在锚杆中建立初始预应力的荷载。

2.1.24  弹性位移

锚杆试验时测得的可恢复位移。

2.1.25  塑性位移

锚杆试验时测得的不可恢复位移。

## 2.2  符 号

- As——锚杆、土钉钢筋杆体或预应力钢绞线的截面面积；

- Am——锚杆、土钉锚固段注浆体的横截面面积；

- D——锚杆、土钉锚固段的钻孔直径；

- d——钢筋或钢绞线直径；

- fptk——钢绞线抗拉强度标准值；

- fyk——钢筋抗拉强度标准值；

- Lf——锚杆自由段长度；

- La——锚杆锚固段长度；

- N——锚杆或土钉的轴向拉力设计值；

- Nk——锚杆或土钉的轴向拉力标准值；

- Rk——锚杆或土钉的极限抗拔承载力标准值；

- Rt——锚杆或土钉轴的抗拔承载力特征值；

- P——锚杆或土钉试验时施加的荷载值；

- Nmax——锚杆或土钉的最大试验荷载

- S——锚杆或土钉总位移；

- Se——锚杆或土钉弹性位移；

- Sp——锚杆或土钉塑性位移；

- α——锚杆或土钉倾角；

# 3. 基本规定

## 3.1  一般规定

- 3.1.1  锚杆抗拔试验可分为施工前为设计提供依据的基本试验、蠕变试验和施工后为验收提供依据的锚杆验收试验；土钉抗拔试验可分为施工前为设计提供依据极限抗拔承载力试验和和施工后为验收提供依据的抗拔承载力检测试验。锚杆及土钉抗拔检测应根据其使用功能及检测目的合理选择检测方法：

- 1  建筑基坑支护锚杆抗拔试验；

- 2  建筑基坑支护土钉抗拔试验；

- 3  建筑边坡支护锚杆抗拔试验；

- 4  建筑地基基础锚杆抗拔试验。

- 3.1.2  当设计有要求或有下列情况之一时，施工前应进行锚杆抗拔基本试验或土钉抗拔极限承载力试验：

- 1  支护安全等级为一级的建筑基坑支护锚杆、建筑边坡支护锚杆及建筑基坑支护土钉；

- 2  无相关试验锚杆、土钉资料可参考的支护安全等级为二级的建筑基坑支护锚杆、边坡支护锚杆及基坑支护土钉；

- 3  地质条件复杂、锚杆或土钉施工质量可靠性低；

- 4  本地区采用的新型基坑支护、边坡支护锚杆及基坑支护土钉或新工艺施工的锚杆、土钉。

- 3.1.3  对塑性指数大于17的土层锚杆、极度风化的泥质岩层中或节理裂隙发育张开且充填有黏性土的岩层中的锚杆，应进行蠕变试验。

- 3.1.4  施工完成后的锚杆、土钉应进行抗拔承载力检测试验。

## 3.2  检测工作程序

- 3.2.1 检测工作应按照图3.2.1的程序进行。

接受委托

调查、资料收集

制定检测方案

前期准备

设备、仪器检定

现场检测

重新检测，验证、扩大检测

计算分析和结果评价

检测报告

图3.2.1  检测工作程序框图

- 3.2.2  调查、资料收集宜包括下列内容：

- 1  收集被检测工程的岩土工程勘察资料、地基基础设计及施工资料；了解施工工艺和施工中出现的异常情况；

- 2  进一步明确委托方的具体要求；

- 3  分析检测项目现场实施的可行性。

- 3.2.3  检测单位应根据调查结果和确定的检测目的，选择检测方法，制定检测方案。检测方案宜包含以下内容：工程概况、检测方法、依据的规范标准、检测数量、抽样方案、所需的机械设备和人工配合、试验时间要求，必要时还应包括场地平整、道路修筑、供水供电等要求。

- 3.2.4  锚杆、土钉抗拔检测试验用仪器设备应在检定或校准的有效期内；试验前，应对仪器设备进行检查调试。

- 3.2.5  锚杆、土钉检测开始时间应符合下列规定：

- 1  建筑基坑支护锚杆抗拔试验应在锚固段注浆固结体强度达到15MPa或达到设计强度的75%后进行；

- 2  建筑基坑支护土钉抗拔试验应在注浆固结体强度达到10MPa或达到设计强度的70%后进行；

- 3  建筑边坡支护锚杆抗拔试验应在锚杆锚固体强度达到设计强度的90％后方可进行；

- 4  建筑地基基础锚杆抗拔试验应在锚固体强度达到设计强度后方可进行。

- 3.2.6  锚杆、土钉抗拔检测试验抽检，应按下列情况综合确定：

- 1  施工出现异常情况的锚杆、土钉；

- 2  施工工艺不同的锚杆、土钉；

- 3  设计认为重要的部位；

- 4  局部岩土特性复杂可能影响施工质量的部位；

- 5  同类锚杆、土钉的抽检位置宜均匀随机选择。

- 3.2.7  当发现检测数据异常或对检测结果有怀疑时，应查找原因，必要时应重新检测。

- 3.2.8  现场检测期间，除应执行本规范的有关规定外，还应遵守国家有关安全生产的规定；当现场操作环境不符合仪器设备使用要求时，应采取有效的措施，保证仪器设备的正常工作。

## 3.3  检测方法选择和检测数量

- 3.3.1  施工前为设计提供依据的试验锚杆、土钉应根据其使用功能采用相应的基本试验方法确定其极限抗拔承载力，检测数量应满足设计要求，且在同一条件下不应少于3根。

- 3.3.2  施工后的锚杆、土钉应进行相应的锚杆、土钉抗拔承载力验收试验,抽检数量应满足以下规定：

- 1  基坑支护锚杆、边坡支护锚杆及基础锚杆抽检数量不应少于锚杆总数的5%，且不得少于5根；

- 2  建筑基坑支护土钉抽检数量应为土钉总数的1%，且不得少于10根。

## 3.4  验证及扩大检测

- 3.4.1  当对检测结果有异议时，应对原受检锚杆、土钉进行验证检测，原受检锚杆、土钉不具备验证检测条件时应在其附近重新选点进行试验，验证检测的抽检数量宜根据实际情况确定。

- 3.4.2  当检测结果不满足设计要求时，对于土钉、基坑支护锚杆应按不满足设计要求的数量加倍扩大抽检；对于边坡支护锚杆应按锚杆总数的30%重新抽检，重新抽检有锚杆不合格时应全数进行检验。

3.4.3  验证检测和首次扩大抽检后，应根据检测结果，由监理单位或建设单位会同检测、勘察、设计、施工单位共同研究确定处理方案或进一步抽检的数量。

当对检测结果有怀疑或有争议但又不具备重新检测和验证检测条件时，应由监理单位或建设单位会同检测、勘察、设计、施工单位共同研究确定处理方案。

## 3.5  检测结果评价和检测报告

- 3.5.1  锚杆、土钉抗拔承载力验收检测应给出每根受检锚杆、土钉的承载力检测值，并评价承载力是否满足设计要求。

- 3.5.2  检测报告应结论准确、用词规范，对容易混淆的术语和概念应以本规范为准。3.5.3  检测报告应包含以下内容：

- 1  委托方名称，工程名称、地点，建设、勘察、设计、监理和施工单位，基础类型，锚杆类型，设计要求，检测目的，检测依据，检测数量，检测日期；

- 2  主要岩土工程勘察资料；

- 3  检测对象的编号、位置和相关施工记录；

- 4  检测方法；

- 5  受检锚杆、土钉的检测数据，实测与计算分析曲线、表格和汇总结果；

- 6  检测过程中的异常情况描述（必要时）

- 7  检测结论。

# 4. 支护锚杆和土钉试验

## 4.1  一般规定

- 4.1.1  试验锚杆和土钉的参数、材料、施工工艺及其所处的地质条件应与工程锚杆和土钉相同。采用接近于支护锚杆和土钉的实际工作条件的试验方法，确定支护锚杆和土钉在验收荷载作用下的工作性状，为工程验收提供依据。

- 4.1.2  本方法适用于基坑支护工程、边坡支护工程等拉力型锚杆、土钉的基本试验、蠕变试验、验收试验。

- 4.1.3  试验锚杆宜在自由段与锚固段之间设置消除自由段摩阻力的装置。

- 4.1.4  试验时土钉、支护锚杆应与支撑构件或混凝土面层脱离，处于独立受力状态。

- 4.1.5  检测数据宜按表4.3.5的格式进行记录。

表4.3.5  支护锚杆和土钉试验记录表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验锚杆编号 |  |  |  |  | 灌浆日期 |  |  |  |  | 设计砂浆强度等级 |  |  |  |
| 试验类别 |  |  |  |  | 灌浆压力（MPa） |  |  |  |  | 轴向拉力设计值（kN） |  |  |  |
| 试验日期 |  |  |  |  | 锚固岩土层 |  |  |  |  | 杆体 材料 | 规格 |  |  |
| 钻孔直径（mm） |  |  |  |  | 锚固段长度（m） |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |
| 钻孔倾角（度） |  |  |  |  | 自由段长度（m） |  |  |  |  |  | 长度（m） |  |  |
| 拉拔仪型号/编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检定证书号 |  |  |  |
| 位移计型号/编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检定证书号 |  |  |  |
| 序号 | 荷载 (kN) | 油压（MPa） |  | 测读 时间 (min) |  | 位移计读数（mm） |  |  |  | 本 级 位移量 (mm) | 增量 |  | 观测时间 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 平均 |  |  | 累计 (mm) |  | 累计 (min) |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

记录：                            校核：

## 4.2  仪器设备及其安装

- 4.2.1  试验加载宜采用油压千斤顶，千斤顶的作用力方向应与土钉、支护锚杆轴线重合。

- 4.2.2  土钉、支护锚杆抗拔试验的加载反力装置宜采用支座横梁反力装置，在下列条件也可采用承压板式反力装置。

- 1  支护锚杆支撑体系中设置有连续墙、排桩、腰梁、圈梁等支撑构件，支撑构件能提供足够的加载反力；

- 2  土质边坡、基坑侧壁设置有足够厚度的混凝土面层，或在土钉、支护锚杆周围为试验而设置有足够厚度的混凝土面层，混凝土面层能提供足够的加载反力。

- 4.2.3  支座横梁反力装置应符合下列规定：

- 1  加载反力装置能提供的反力不得小于最大试验荷载的1.2倍；

- 2  对加载反力装置的主要构件进行强度和变形验算；

- 3  支座底的压应力不宜大于支座底的岩土承载力特征值的1.5倍；

- 4 土钉、支护锚杆中心与支座边的距离应大于等于1B（B为支座边宽）且大于1.0m。

4.2.4  承压板式反力装置应符合下列规定：

- 1  承压板应有足够的刚度，可由钢板或方木等制作而成；

- 2  承压板有足够的面积，试验时支撑构件或混凝土面层不得破坏。

- 4.2.5  荷载量测可采用并联于千斤顶油路的压力表或压力传感器测定油压，根据千斤顶校准结果换算荷载。

- 4.2.6  宜采用位移传感器或大量程百分表对土钉、支护锚杆位移进行测量，且安装应符合下列规定：

- 1  位移测量点应选择在非受力的土钉、支护锚杆杆体上或土钉、支护锚杆顶部，不得选择在千斤顶上；

- 2  应对称安置1～2个位移测量仪表；

- 3  位移测量方向应沿着土钉、支护锚杆的轴向变形方向；

- 4  基准桩中心与土钉、支护锚杆中心的距离应大于等于6d（d为土钉、锚杆孔直径）且大于1.0m，基准桩中心与反力支座（承压板）边的距离应大于等于反力支座（承压板）边宽且大于1.0m；

- 5  基准梁应具有足够的刚度，并应稳固的安置在基准桩上。

- 6  基准桩、基准梁和固定位移测量仪表的夹具应避免太阳照射、振动及其他外界因素的影响。

- 4.2.7  试验仪器设备性能指标应符合下列规定:

- 1  压力传感器的测量误差不应大于1%，压力表精度优于或等于0.4级。

- 2  在试验荷载达到最大试验荷载时，试验用油泵、油管的工作压力不应超过额定工作压力的80%。

- 3  千斤顶、压力表或压力传感器的量程不应大于试验要求的最大试验荷载的2.5倍，也不应小于试验要求的最大试验荷载1.2倍。

- 4  位移测量仪表的测量误差不大于0.1%FS，分辨力优于或等于0.01mm。

## 4.3  基本试验

- 4.3.1  基本试验时最大试验荷载应符合下列规定：

- 1  锚杆基本试验时最大试验荷载不应小于预估破坏荷载，且不应超过锚杆杆体极限强度标准值的0.85倍；(计算公式见附录A)

- 2  土钉基本试验时最大试验荷载不应小于预估破坏荷载，且最大试验荷载下土钉杆体应力不应超过屈服强度标准值；(计算公式见附录A)

- 3  当设计有规定时按设计要求。

- 4.3.2  锚杆极限抗拔承载力试验宜采用循环加载法，其加载分级和锚头位移观测时间应按表4.3.2确定。

表4.3.2 循环加载试验的加载分级与锚头位移观测时间

| 循环次数 | 分级荷载与最大试验荷载的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初始荷载 | 加载过程 |  |  | 卸载过程 |  |  |
| 第一循环 | 10 | 20 | 40 | 50 | 40 | 20 | 10 |
| 第二循环 | 10 | 30 | 50 | 60 | 50 | 30 | 10 |
| 第三循环 | 10 | 40 | 60 | 70 | 60 | 40 | 10 |
| 第四循环 | 10 | 50 | 70 | 80 | 70 | 50 | 10 |
| 第五循环 | 10 | 60 | 80 | 90 | 80 | 60 | 10 |
| 第六循环 | 10 | 70 | 90 | 100 | 90 | 70 | 10 |
| 持荷时间（min） |  | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |

- 4.3.3  当锚杆极限抗拔承载力试验采用单循环加载法时，其加载分级和锚头位移观测时间应按表中每一循环的最大荷载及相应的观测时间逐级加载和卸载。

- 4.3.4  土钉极限抗拔承载力试验宜采用单循环加载法，其加载分级和土钉位移观测时间应按表4.3.4确定。

- 表4.3.4单循环加载试验的加载分级与土钉位移观测时间

| 观测时间（min） |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加载量与最大试验荷载的百分比（%） | 初始荷载 | — | — | — | — | — | 10 |
|  | 加载 | 10 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|  | 卸载 | 10 | 20 | 50 | 80 | 90 | — |

- 4.3.5  锚杆、土钉极限抗拔承载力试验，其位移测读和加卸载应符合下列规定：

- 1  初始荷载下，应测读锚头、土钉位移基准值，当连续3次读数相同时，方可作为其位移基准值；

- 2  每级荷载施加后按第1、3、5、10min测读锚头、土钉位移；

- 3  位移相对稳定标准：在每级荷载的持荷时间内，当锚头位移增量不大于0.1mm时，可施加下一级荷载；否则应延长观测至60min，并应每隔10min测读锚头位移1次，当该60min内的锚头位移增量小于0.2mm时，可施加下一级荷载；

- 4  加至最大试验荷载后，当未出现本规范第4.3.6条规定的终止加载情况，且继续加载后满足本规范第4.3.1条对锚杆、土钉杆体应力的要求时，宜继续进行下一循环加载，加卸载的各分级荷载增量宜取最大试验荷载的10％。

- 4.3.6  锚杆、土钉试验中遇下列情况之一时，应终止继续加载：

- 1  从第二级加载开始，后一级荷载产生的单位荷载下的锚头、土钉位移增量大于前一级荷载产生的单位荷载下的锚杆、土钉位移增量的5倍；

- 2  锚头、土钉位移不收敛；

- 3  锚杆、土钉杆体破坏。

- 4.3.7  检测数据分析：

- 1  多循环加载试验应绘制锚杆的荷载～位移(Q～s)曲线、荷载～弹性位移(Q～se)曲线和荷载～塑性位移(Q～sp)曲线(本规范附录B)。锚杆的位移不应包括试验反力装置的变形。

- 2  单循环加载试验应绘制土钉的荷载～位移(Q～s)曲线。土钉的位移不应包括试验反力装置的变形。

- 4.3.8  锚杆、土钉极限抗拔承载力标准值应按下列方法确定：

- 1  锚杆、土钉的极限抗拔承载力，在某级试验荷载下出现本规范第4.3.6条规定的终止继续加载情况时，应取终止加载的前一级荷载值；未出现时，应取终止加载时的荷载值。

- 2  参加统计的试验锚杆、土钉，当极限抗拔承载力的极差不超过其平均值的30%时，锚杆、土钉极限抗拔承载力标准值可取平均值；当级差超过其平均值的30%时，应增加试验锚杆、土钉数量，并应根据级差过大的原因，按实际情况重新进行统计后确定其极限抗拔承载力标准值。

- 4.3.9  检测报告除应包括本规范第3.5.3条内容以外，还应包括下列内容：

- 1  受检支护锚杆的尺寸（支护锚杆孔径、锚杆长度和杆体直径、自由段长度和角度），受检土钉的尺寸（土钉直径、长度），杆体材料及材料强度；

- 2  加载反力装置；

- 3  加卸载方法、荷载分级；

- 4  第4.3.7条要求绘制的曲线及对应的数据表；

- 5  承载力判定依据。

## 4.4  蠕变试验

- 4.4.1  对塑性指数大于17的土层锚杆、极度风化的泥质岩层中或节理裂隙发育张开且充填有黏性土的岩层中的锚杆，应进行蠕变试验。蠕变试验的锚杆数量不应少于三根。

- 4.4.2  蠕变试验的加载分级和锚头位移观测时间应按表4.4.2确定。在观测时间内荷载必须保持恒定。

表4.4.2 蠕变试验加载分级与锚头位移观测时间

| 加载分级 | 0.50Nk | 0.75Nk | 1.00Nk | 1.20Nk | 1.50Nk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观测时间t2(min) | 10 | 30 | 60 | 90 | 120 |
| 观测时间t1(min) | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 |

注：表中Nk为锚杆轴向拉力标准值。

- 4.4.3  每级荷载按时间间隔1min、5min、10min、15min、30min、45min、60min、90min、120min记录蠕变量。

- 4.4.4  试验结果可按荷载-时间-蠕变量整理，并绘制蠕变量～时间对数(s～lgt)曲线（本规范附录C）。蠕变率可由下列公式计算：

kc=s-s1lg t2-lg t1                           (4.4.4)

- 式中：kc──锚杆蠕变率；

- s1──t1时间测得的蠕变量(mm)；

- s2──t2时间测得的蠕变量(mm)。

- 4.4.5  锚杆在最后一级荷载作用下的蠕变率不应大于2.0mm/对数周期。

## 4.5  验收试验

- 4.5.1  土钉、支护锚杆验收试验的最大试验荷载，应满足以下规定：

- 1  对于土钉、基坑支护锚杆抗拔承载力检测值按表4.4.1.1确定；

表4.5.1.1  土钉、基坑支护锚杆的抗拔承载力检测值

| 支护结构的安全等级 | 抗拔承载力检测值与轴向拉力标准值的比值 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 1.4Nk | 基坑支护锚杆 |
| 二级 | 1.3Nk | 基坑支护锚杆、土钉 |
| 三级 | 1.2Nk | 基坑支护锚杆、土钉 |

- 2  对于边坡支护锚杆抗拔承载力检测值按表4.4.1.2确定；

表4.5.1.2  边坡支护锚杆的抗拔承载力检测值

| 锚杆使用期限 | 抗拔承载力检测值与轴向拉力标准值的比值 |
| --- | --- |
| 临时性锚杆 | 1.2Nk |
| 永久性锚杆 | 1.5Nk |

- 3  当设计有规定时按设计要求。

- 4.5.2  土钉、支护锚杆验收试验维持载法，逐级加载，其加载分级和锚头位移观测时间应按表4.5.2确定。

表4.5.2 土钉、支护锚杆验收试验的加载分级与持荷时间规定

| 最大试验荷载 | 分级荷载与锚杆轴向拉力标准值Nk的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5Nk | 加载 | 30 | 60 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
|  | 卸载 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4Nk | 加载 | 10 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
|  | 卸载 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Nk | 加载 | 10 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 |
|  | 卸载 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Nk | 加载 | 10 | 40 | 60 | 80 | 100 | -- | 120 |
|  | 卸载 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 持荷时间（min） |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |

- 4.5.3  锚杆抗拔承载力检测试验，其锚头位移测读和加卸、载应符合下列规定：

- 1  初始荷载下，应测读锚头位移基准值3次，当每间隔5min的读数相同时，方可作为锚头位移基准值；

- 2  每级荷载施加后按第1、5、10min测读锚头、土钉位移，每级荷载达到持荷时间并测读位移后施加下一级荷载；

- 3  位移相对稳定标准：最大试验荷载持荷时，当观测时间内锚头、土钉位移增量不大于1.0mm时，可视为位移收敛；否则，观测时间应延长至60min，并应每隔10min测读锚头位移1次；当该60min内锚头位移增量小于2.0mm时，可视为锚头位移收敛，否则视为不收敛。

- 4  达到相对稳定标准后，卸载至初始荷载并测读位移，对于预应力支护锚杆，试验完成后，施工单位应按设计要求加载至锁定荷载锁定。

- 4.5.4  支护锚杆、土钉试验时，当遇本规范第4.3.6条规定的终止继续加载情况时，应终止继续加载。

- 4.5.5  检测数据分析：单循环加载试验应绘制支护锚杆、土钉的荷载～位移(Q～s)曲线（本规范附录D）。支护锚杆、土钉的位移不应包括试验反力装置的变形。

- 4.5.6  检测试验中，符合下列要求的支护锚杆、土钉应判定合格：

- 1  对于土钉、边坡支护锚杆：在抗拔承载力检测值下，土钉、支护锚杆位移稳定或收敛；

- 2  对于基坑支护锚杆：

- 1）在抗拔承载力检测值下，锚杆位移稳定或收敛；

- 2）在抗拔承载力检测值下测得的总位移量应大于杆体自由段长度理论弹性伸长量的80%。（按4.4.6-1计算）

ΔL1=0.8Nmax.L1EA

- 式中  Nmax——最大试验荷载（kN）；

- △L1——锚杆杆体自由段长度理论弹性伸长量（mm）；

- L1——锚杆自由段长度（m）

- E——锚杆弹性模量：

- A——杆体横截面积（m2）。

- 4.5.7  检测报告除应包括本规范第3.5.3条内容以外，还应包括下列内容：

- 1  受检支护锚杆的尺寸（支护锚杆孔径、锚杆长度和杆体直径、自由段长度和角度），受检土钉的尺寸（土钉直径、长度），杆体材料及材料强度；

- 2  加载反力装置；

- 3  加卸载方法、荷载分级；

- 4  第4.4.5条要求绘制的曲线及对应的数据表；

- 5  土钉、支护锚杆验收标准。

# 5. 基础锚杆抗拔试验

## 5.1  一般规定

- 5.1.1  采用接近于基础锚杆的实际工作条件的试验方法，检测基础锚杆的抗拔承载力，为工程验收提供依据。

- 5.1.2  本方法适用于抗拔基础锚杆的验收检测。

## 5.2  仪器设备及其安装

- 5.2.1  试验加载宜采用油压千斤顶，千斤顶的作用力方向应与基础锚杆轴线重合。

- 5.2.2  基础锚杆抗拔试验的加载反力装置应选用支座横梁反力装置，并应符合下列规定：

- 1  加载反力装置能提供的反力不得小于最大试验荷载的1.2倍。

- 2  对加载反力装置的主要构件进行强度和变形验算。

- 3  施加于支座下的地基应力不宜大于地基承载力特征值的1.5倍

- 4  基础锚杆中心与支座边的距离应大于等于2B（B为支座边宽）且大于2.0m。

- 5.2.3  荷载量测可采用并联于千斤顶油路的压力表或压力传感器测定油压，根据千斤顶校准结果换算荷载。

- 5.2.4  宜采用位移传感器或大量程百分表进行锚头位移量测，且安装应符合下列规定：

- 1  位移测量点应选择在非受力基础锚杆杆体上或基础锚杆顶部，不得选择在千斤顶上。

- 2  应对称安置2个位移测量仪表。

- 3  基准桩中心与基础锚杆中心的距离应大于等于6d（d为锚杆钻孔直径）且大于2.0m，基准桩中心与反力支座边的距离应大于等于1.5B（B为反力支座边宽）且大于2.0m。

- 4  基准梁应具有足够的刚度，并应稳固的安置在基准桩上。

- 5  基准桩、基准梁和固定位移测量仪表的夹具应避免太阳照射、振动及其他外界因素的影响。

- 5.2.5  试验仪器设备性能指标应符合下列规定:

- 1  压力传感器的测量误差不应大于1%，压力表精度优于或等于0.4级。

- 2  在试验荷载达到最大试验荷载时，试验用油泵、油管的工作压力不应超过额定工作压力的80%。

- 3  千斤顶、压力表或压力传感器的量程不应大于试验要求的最大试验荷载的2.5倍，也不应小于试验要求的最大试验荷载1.2倍。

- 4  位移测量仪表的测量误差不大于0.1%FS，分辨力优于或等于0.01mm。

## 5.3  现场检测

- 5.3.1  基础锚杆分为岩石锚杆、土层锚杆。试验时，基础锚杆应与垫层等脱离，处于独立受力状态。

- 5.3.2  基础锚杆抗拔试验的最大试验荷载不应小于设计要求的基础锚杆承载力特征值的2.0倍。

- 5.3.3  试验加卸载方式应符合下列规定：

- 1  加载应分级进行，采用逐级等量加载，荷载分级不得少于8级。

- 2  卸载应分级进行，每级卸载量取加载时分级荷载的2倍，逐级等量卸载。

- 3  加、卸载时应使荷载传递均匀、连续、无冲击，每级荷载在维持过程中的变化幅度不得超过该级增减量的±10%。

- 5.3.4  试验步骤应符合下列规定：

- 1  每级荷载施加完毕后，应立即测度位移量。岩石锚杆按每间隔5min测读一次；土层锚杆按第5、15、30、60min测读位移量，以后每隔30min 测读位移量。

- 2  位移相对稳定标准：30min内岩石锚杆的锚头位移不大于0.05mm，土层锚杆一小时内的锚头位移不大于0.50mm。

- 3  锚头位移达到相对稳定标准时，可继续施加下一级荷载；

- 4  卸载时，每级荷载维持15min,按第5、10、15min测读锚头位移。

- 5.3.5  当出现下列情况之一时，即可终止加载：

- 1  在某级荷载作用下，锚头位移不收敛，岩石锚杆在1h或土层锚杆在3h内未达到位移相对稳定标准。

- 2  在某级荷载作用下，荷载无法维持稳定。

- 3  在某级荷载作用下，基础锚杆杆体被拔断。

- 4  已达到最大试验荷载要求，锚头位移达到相对稳定标准。

- 5.3.6  基础锚杆抗拔试验的试验数据可按表4.3.5的格式进行记录。

## 5.4  检测数据分析与判定

- 5.4.1  确定基础锚杆抗拔承载力时，应绘制基础锚杆荷载—位移（Q-δ）、位移时间对数曲线（δ-lgt）（本规范附录E）,需要时也可绘制其他辅助分析曲线。

- 5.4.2  基础锚杆极限抗拔承载力和抗拔承载力特征值的确定应符合下列规定：

- 1  当符合本规范第5.3.5第1、2、3款时，应取终止加载的前一级荷载为该基础锚杆的极限抗拔力。

- 2  当符合本规范第5.3.5第4款时，应取最大试验荷载为该基础锚杆的极限抗拔力。

- 3  将基础锚杆极限抗拔力除以安全系数2即为该基础锚杆抗拔承载力特征值Rt。

- 5.4.3  检测报告除应包括本规范第3.5.5条内容外，还应包括下列内容：

- 1  受检基础锚杆的尺寸（锚杆孔径、锚杆长度和杆体直径），杆体材料及材料强度，锚杆类型；

- 2  加载反力装置；

- 3  加、卸载方法，荷载分级；

- 4  第5.4.1条要求绘制的曲线及对应的数据表；

- 5  基础锚杆抗拔承载力特征值。

# 附录A 锚杆、土钉预估破坏荷载的计算

- A.0.1 锚杆的预估破坏荷载可按式A.0.1计算：

Rk=πd∑qsk,ili                        （A.0.1）

式中：Rk——锚杆极限抗拔承载力标准值（kN）

d——锚杆的锚固体直径（m）；

li——锚杆的锚固段在第i土层中的长度（m）；

qsk,i——锚固体与第i土层的极限粘结强度标准值（kPa），应根据工程经验并结合表A.0.1-1取值。

表A.0.1-1 锚杆的极限粘结强度标准值

| 土的名称 | 土的状态或密实度 | Qsk（kPa） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一次常压注浆 | 二次压力注浆 |
| 填土 |  | 16～30 | 30～45 |
| 淤泥质土 |  | 16～20 | 20～30 |
| 黏性土 | Il>1 | 18～30 | 25～45 |
|  | 0.75<Il≤1 | 30～40 | 45～60 |
|  | 0.50<Il≤0.75 | 40～53 | 60～70 |
|  | 0.25<Il≤0.50 | 53～65 | 70～85 |
|  | 0<Il≤0.25 | 65～73 | 85～100 |
|  | Il≤0 | 73～90 | 100～130 |
| 粉土 | e>0.90 | 22～44 | 40～60 |
|  | 0.75≤e≤0.90 | 44～64 | 60～90 |
|  | e<0.75 | 64～100 | 80～130 |
| 粉细砂 | 稍密 | 22～42 | 40～70 |
|  | 中密 | 42～63 | 75～110 |
|  | 密实 | 63～85 | 90～130 |
| 中砂 | 稍密 | 54～74 | 70～100 |
|  | 中密 | 74～90 | 100～130 |
|  | 密实 | 90～120 | 130～170 |
| 粗砂 | 稍密 | 80～130 | 100～140 |
|  | 中密 | 130～170 | 170～220 |
|  | 密实 | 170～220 | 220～250 |
| 砾砂 | 中密、密实 | 190～260 | 240～290 |
| 风化岩 | 全风化 | 80～100 | 120～150 |
|  | 强风化 | 150～200 | 200～260 |

注：1 采用泥浆护壁成孔工艺时，应按表取低值后再根据具体情况适当折减；

2采用套管护壁成孔工艺时，可取表中的高值；

3采用扩孔工艺时，可在表中数值基础上适当提高；

4采用二次压力分段劈裂注浆工艺时，可在表中二次压力注浆数值基础上适当提高；

5当砂土中的细粒含量超过总质量的30%时，表中数值应乘以0.75；

6对有机质含量为5%～10%的有机质土，应按表取值后适当折减；

7当锚杆锚固段长度大于16m时，应对表中数值适当折减。

A.0.2 土钉的预估破坏荷载可按式A.0.2计算：

Rk,j=πdj∑qsk,ili                          （A.0.2）

式中：Rk,j——土钉极限抗拔承载力标准值（kN）

dj——第j层土钉的锚固体直径（m）；对成孔注浆土钉，按成孔直径计算，对打入钢管土钉，按钢管直径计算；

li——第j层土钉滑动面以外的部分在第i土层中的长度（m）；

qsk,i——第j层土钉与第i土层的极限粘结强度标准值（kPa），应根据工程经验并结合表A.0.2-1取值。

表A.0.2-1 土钉的极限粘结强度标准值

| 土的名称 | 土的状态 | Qsk（kPa） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 成孔注浆土钉 | 打入钢管土钉 |
| 素填土 |  | 15～30 | 20～35 |
| 淤泥质土 |  | 10～20 | 15～25 |
| 黏性土 | 0.75<Il≤1 | 20～30 | 20～40 |
|  | 0.25<Il≤0.75 | 30～45 | 40～55 |
|  | 0<Il≤0.25 | 45～60 | 55～70 |
|  | Il≤0 | 60～70 | 70～80 |
| 粉土 |  | 40～80 | 50～90 |
| 砂土 | 松散 | 35～50 | 50～65 |
|  | 稍密 | 50～65 | 65～80 |
|  | 中密 | 65～80 | 80～100 |
|  | 密实 | 80～100 | 100～120 |

A.0.3 锚杆、土钉杆体屈服强度标准值可按式A.0.3计算：

Re= fpykAp                          （A.0.3）

式中：Re——锚杆杆体屈服强度标准值（kN）；

fpyk——锚杆杆体材料抗拉强度标准值（kPa），根据表A.0.3-1～A.0.3-3取值；

Ap——锚杆杆体截面面积（m2）。

表A.0.3-1 钢绞线抗拉强度设计值、标准值（N/mm2）

| 种类 | 直径 （mm） | 抗拉强度设计值（fpy） | 屈服强度标准值（fpyk） | 极限强度标准值（fptk） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1×3三股 | 8.6,10.8,12.9 | 1220 | 1410 | 1720 |
|  |  | 1320 | 1670 | 1860 |
|  |  | 1390 | 1760 | 1960 |
| 1×7七股 | 9.5,12.7,15.2,17.8 | 1220 | 1540 | 1720 |
|  |  | 1320 | 1670 | 1860 |
|  |  | 1390 | 1760 | 1960 |
|  | 21.6 | 1220 | 1590 | 1720 |
|  |  | 1320 | 1670 | 1860 |

表A.0.3-2 预应力螺纹钢筋抗拉强度设计值、标准值（N/mm2）

| 种类 | 直径 （mm） | 符号 | 抗拉强度 设计值（fpy） | 屈服强度 标准值（fpyk） | 极限强度 标准值（fptk） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预应力 螺纹钢筋 | 18 25 32 40 50 | PSB785 | 650 | 785 | 980 |
|  |  | PSB930 | 770 | 930 | 1030 |
|  |  | PSB71080 | 900 | 1080 | 1230 |

表A.0.3-3 普通螺纹钢筋抗拉强度设计值、标准值（N/mm2）

| 种类 |  | 直径 （mm） | 抗拉强度 设计值（fpy） | 屈服强度 标准值（fpyk） | 极限强度 标准值（fptk） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热轧钢筋 | HRB335 HRBF335 | 6～50 | 300 | 335 | 455 |
|  | HRB400 HRBF400 RRB400 | 6～50 | 360 | 400 | 540 |
|  | HRB500 HRBF500 | 6～50 | 435 | 500 | 630 |

# 附录B  锚杆、土钉基本试验曲线

- B.0.1 锚杆、土钉基本试验荷载～位移(Q～s)曲线：

- B.0.2 锚杆基本试验荷载～弹性位移(Q～se)曲线和荷载～塑性位移(Q～sp)曲线：

# 附录C 锚杆蠕变试验曲线

C.0.1 锚杆蠕变试验蠕变量～时间对数(s～lgt)曲线：

# 附录D 锚杆、土钉验收试验曲线

D.0.1 锚杆、土钉验收试验荷载～位移(Q～s)曲线：

# 附录E 基础锚杆验收试验曲线

E.0.1 基础锚杆荷载—位移（Q-δ）、位移时间对数曲线（δ-lgt）：

# 本规范用词说明

- 1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

- 1） 表示很严格，非这样做不可的用词：正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

- 2） 表示严格，在正常情况均应这样做的用词：正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

- 3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

- 4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词：

- 采用“可”。

2  条文中指定应按其他有关标准、规范执行的写法为“应按……执行”或“应符合……的要求（或规定）”。非必须按指定的标准、规范执行的写法为“可参照……执行”。

# 引用标准名录

1 《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）

2 《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）

3 《岩土锚杆（索）技术规程》（CECS  22：2005）

4 《建筑地基基础设计规范》（GB 5007-2011）

5 《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）

锚杆土钉试验方法规范

条文说明

目录

1 总则	26

2. 术语和符号	27

2.1  术 语	27

3. 基本规定	28

3.1  一般规定	28

3.2  检测工作程序	28

3.3  检测方法的选择和检测数量	28

3.4  验证及扩大检测	28

3.5  检测结果评价和检测报告	29

4. 支护锚杆和土钉试验	30

4.1  一般规定	30

4.2  仪器设备及其安装	30

4.3  基本试验	30

4.4  蠕变试验	31

4.5  验收试验	31

5. 基础锚杆抗拔试验	32

5.1  一般规定	32

5.2  仪器设备及其安装	32

5.3  现场检测	32

# 1. 总则

1.1.1  锚杆、土钉作为支护工程或地基基础工程的重要组成部分，而支护结构、地基基础工程质量关系到整个建（构）筑物的结构安全，直接关系到人民生命财产安全。大量事实表明，建筑工程质量问题和重大质量事故多与支护结构、地基基础工程质量有关，如何确保支护结构、地基基础施工质量，一直备受建设、勘察、设计、施工、监理各方以及建设行政主管部门的关注。锚杆、土钉试验是支护结构、地基基础工程不可缺少的重要环节，只有提高检测工作的质量和检测结果评价的可靠性，才能真正做到确保支护工程或地基基础工程的安全。

1.1.2  本规范适用于我区范围内各类基坑支护工程、边坡支护工程及地基基础工程的锚杆、土钉试验与检测。具体分为为施工前为设计提供依据的试验锚杆、土钉检测和施工后为验收提供依据的工程锚杆、土钉检测，重点放在后者，主要检测参数为锚杆、土钉的承载力。

1.1.5  由于锚杆、土钉检测工作需在工地现场开展，因此检测不仅应满足国家现行有关标准的技术性要求，显然还应符合工地安全生产、防护、环保等有关标准的规定。

# 2. 术语和符号

## 2.1  术 语

2.1.1～2.1.6  锚杆广泛应用于支护工程和基础工程中，有关锚杆设计和试验的规范很多。为统一锚杆试验方法，本规范首先将锚杆按使用功能分为基础锚杆和支护锚杆。基础锚杆是将基础承受的向上竖向荷载，通过锚杆的拉结作用传递到基础底部的稳定岩土层中去的锚杆，主要承受地下水浮力或建筑物水平变形产生的上拔力。支护锚杆是将围护结构所承受的侧向荷载，通过锚杆的拉结作用传递到周围稳定岩土层中去的锚杆，主要承受边坡、挡墙、基坑、地下洞室岩土压力。在具体条文中将锚杆按岩土性质分为岩石锚杆和土层锚杆，按使用年限分为临时性锚杆和永久性锚杆，按是否施加预应力分为预应力锚杆和非预应力锚杆。土钉是锚杆技术发展而来的的一种新型支护技术，在锚杆技术向土钉技术演变过程中存在过渡形态，与锚杆的区别在于土钉没有自由段，且一般长度较短。

# 3. 基本规定

## 3.1  一般规定

- 3.1.1  锚杆工程与桩基工程类似，一般按勘察、设计、施工、验收四个阶段进行，锚杆试验和检测工作多数情况下分别放在设计和验收两个阶段，即施工前和施工后，施工前为基本试验或蠕变试验、施工后为验收试验。基本试验是锚杆、土钉性能的全面试验，目的是确定锚杆、土钉的极限极限承载力和参数的合理性，为设计、施工提供依据。蠕变试验是为了充分了解锚杆的蠕变特性，以便合理的确定锚杆设计参数和荷载水平，并且采取适当措施，控制蠕变量，从而有效控制预应力损失。验收试验是对锚杆施加大于设计轴向拉力值的短期荷载，以验证工程锚杆是否具有与设计要求相近的安全系数。锚杆、土钉试验应根据其所处的阶段及支护性质合理选择试验方法。

- 3.1.2  对支护安全等级高、新型锚杆、土钉或已有锚杆、土钉用于未曾应用过的地层时，由于没有任何可参考或借鉴的资料，规定应进行基本试验。只有用于较多锚杆、土钉特性资料或锚固经验的地层时，才可以不做基本试验。

## 3.2  检测工作程序

3.2.1  检测工作程序与桩基检测工作程序类似，参照《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）的有关规定。框图3.2.1是检测机构应遵循的检测工作程序。实际执行检测程序中，由于不可预知的原因，如委托要求的变化、现场调查情况与委托方介绍的不符，或在现场检测尚未全部完成就已发现质量问题而需要进一步排查，都可能使原检测方案中的抽检数量、受检锚杆、土钉位置、检测方法发生变化。总之，检测方案并非一成不变，可根据实际情况动态调整。重新检测应该从制定检测方案开始，必要时应对仪器、设备进行校准、率定。验证检测及扩大检测宜重新进行委托。

3.2.2  根据1.0.3、1.0.4条的原则及锚杆、土钉检测工作的特殊性，本条对调查阶段工作提出了具体要求。为了正确地对锚杆、土钉质量进行检测和评价，提高锚杆、土钉检测工作的质量，做到有的放矢，应尽可能详细地了解和搜集有关的技术资料。另外，有时委托方的介绍和提出的要求是笼统的、非技术性的，也需要通过调查来进一步明确委托方的具体要求和现场实施的可行性；有些情况下还需要检测技术人员到现场了解和搜集。

3.2.3  本条提出的检测方案内容为一般情况下包含的内容，制定检测方案要考虑的因素较多，有时检测方案还需要与委托方或设计方共同研究制定。

3.2.4  检测所用计量器具必须送至法定计量检定单位进行定期检定，且使用时必须在计量检定的有效期之内，这是我国《计量法》的要求，以保证锚杆、土钉检测数据的可靠性和可追溯性。虽然计量器具在有效计量检定周期之内，但由于锚杆、土钉检测工作的环境较差，使用期间仍可能由于使用不当或环境恶劣等造成计量器具的受损或计量参数发生变化。因此，检测前还应加强对计量器具、配套设备的检查或模拟测试，有条件时可建立校准装置进行自校，发现问题后应重新检定。

3.2.5  水泥系注浆材料是一种与龄期相关材料，其强度随时间的增加而增加。在最初几天内强度快速增加，随后逐渐变缓，其物理力学、声学参数变化趋势亦大体如此。锚杆、土钉施工受季节气候、周边环境或工期紧的影响，往往不允许等到全部工程桩施工完并都达到28d龄期强度后再开始检测。为做到信息化施工，尽早发现锚杆、土钉施工的质量问题并及时处理。应根据锚杆、土钉的支护性质或使用部位合理进行。

3.2.6  由于检测成本及周期问题，很难做到对整个工程锚杆、土钉进行检测。施工后验收检测的最终目的是查明隐患、确保安全。为了在有限的检测数量中更能充分暴露锚杆、土钉存在的质量问题，宜优先考虑本条第1～4款所列的锚杆、土钉，其次再考虑随机性。

3.2.7  测试数据异常通常是因测试人员误操作、仪器设备故障及现场准备不足造成的。用不正确的测试数据进行分析得出的结果必然是不正确的。对此，应及时分析原因，组织重新检测。

3.2.8  操作环境要求是按测量仪器设备对使用温湿度、电压波动、电磁干扰、振动冲击等现场环境条件的适应性规定的。

## 3.3  检测方法的选择和检测数量

3.3.1  基本试验目的是确定锚杆、土钉的极限承载力及其参数的合理性，为锚杆、土钉设计、施工提供依据。同一条件指的是同一规格、同一施工工艺在相近地层条件下的锚杆、土钉。参照桩基的试桩数量，本条规定同一条件下的基本试验数量不少于3根，是保障合理评价试验锚杆、土钉的低限要求。若实际中由于某些原因不足以为设计提供可靠依据或设计另有要求时，可根据实际情况增加锚杆、土钉基本试验数量。

3.3.2  验收试验是对锚杆、土钉施加大于设计轴向拉力值的短期荷载，以验证工程锚杆、土钉是否具有与设计要求相近的安全系数。目前对锚杆、土钉检测的现行规范《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）、《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）、《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）、《岩土锚杆（索）技术规程》（CECS 22：2005）中有关的检测数量的规定并不一致，本条对支护锚杆、基础锚杆的检测数量做了统一规定,抽检数量不应少于锚杆总数的5%，且不得少于5根。

土钉是锚杆技术发展而来的的一种新型支护技术，在锚杆技术向土钉技术演变过程中存在过渡形态，因此难以将土钉和锚杆截然分开。构造上可以看出：锚杆一般分为锚固段和自由段，而土钉则没有自由段；锚杆通常较长，其锚固段一般位于滑移线以外的稳定岩土体内；而土钉一般较短（3-10m），钉的端部大都置于滑移线以内或附近；锚杆设置间距相对较大，土钉则要密得多，本条对土钉的低限检测数量相对增加，为土钉总数的1%，且不得少于10根。

## 3.4  验证及扩大检测

3.4.1  对检测结果产生争议的原因可能有：（1）委托方怀疑检测单位未严格按规范进行检测，检测设备、检测环境、检测时间等方面可能不满足规范要求；（2）单位工程的全部检测结果存在逻辑上的矛盾等。验证检测的方法及数量应得到工程建设有关方的确认。

3.4.2  本条对土钉、基坑支护锚杆、边坡支护锚杆扩大检测的数量进行了明确。

3.4.3  当检测结果不满足设计要求时，处理是比较复杂的，目前无法给出统一的处理方案。

## 3.5  检测结果评价和检测报告

3.5.1  以目前的技术水平，难以根据少量的承载力试验结果来对整个工程的锚杆、土钉承载力进行综合评价，因此，本规范仅要求给出每根受检锚杆、土钉的承载力是否满足设计要求的结论。

3.5.2-3.5.3  检测报告应根据所采用的检测方法和相应的检测内容出具检测结论。为使报告具有较强的可读性和内容完整，除总所周知的要求——报告用词规范、检测结论明确、必要的概况描述外，报告中还应包括检测原始记录信息或由其直接导出的信息，即检测报告应包含各受检锚杆、土钉的原始检测数据和曲线，并附有相关的计算分析数据和曲线。本条之所以这样详尽规定，目的就是要杜绝检测报告仅有检测结果而无任何检测数据和图表的现象发生。

# 4. 支护锚杆和土钉试验

## 4.1  一般规定

4.1.1～4.1.2  支护锚杆和土钉主要承受基坑、边坡、挡墙、地下洞室岩土压力。

锚杆分类：按锚固体周围土层性质分为土层锚杆、岩石锚杆，按是否施加预应力情况分为预应力锚杆、非预应力锚杆，按使用年限分为永久性锚杆、临时性锚杆，按使用功能分为支护锚杆、基础锚杆。本规范采用了支护锚杆、基础锚杆的分类方法进行分章编写。

4.1.3  锚杆试验分为基本试验、蠕变试验、验收试验。

4.1.4  当支护锚杆、土钉与支撑体系（支撑构件）、混凝土面层连为一体时，试验得到的不是单一锚杆或土钉的承载力。

4.1.5  本条为支护锚杆、土钉各种试验方法的记录表格式。

## 4.2  仪器设备及其安装

4.2.1  为防止加载偏心，千斤顶作用力方向应与土钉、支护锚杆轴线重合。

4.2.2  本条给出的加载反力装置有支座横梁反力装置和承压板式反力装置

支座横梁反力装置是将支座设置在离锚杆一定距离处，将横梁设置于支座上，再在横梁上安装穿心千斤顶，由横梁将荷载反力传至支座及其周围岩土层中去的一种加载反力装置。

另一种支座横梁反力装置将支座设置在离锚杆一定距离处，将两个千斤顶分别放在支座上、主梁下，千斤顶顶主梁，通过“抬”的形式对受检锚杆施加上拔荷载，由横梁将荷载反力传至千斤顶、再传至支座及及周围岩土层中去的一种加载反力装置，这种反力装置适用于大吨位抗拔桩试用。由于锚杆的最大试验荷载较小，常用的千斤顶量程较大，对支护锚杆不宜采用此类支座横梁反力装置。

承压板式反力装置是将承压板置于锚杆支撑构件、混凝土面层或锚杆顶部周围岩土层上，再在承压板（承压板中心已开孔）上安装穿心千斤顶，由承压板下的支撑构件、混凝土面层或锚杆顶部周围岩土层提供荷载反力的一种加载反力装置。

与承压板式反力装置相比，支座横梁反力装置对试验结果的影响要小些，因此，有条件时宜优先选择支座横梁反力装置。但考虑到支护锚杆试验采用支座横梁反力装置在大多数情况下存在较大的困难，且目前我区承压板式反力装置应用广泛，所以本规范允许采用承压板式反力装置，但对应用条件作了规定。

4.2.3  支座横梁反力装置规定的锚杆中心与支座边的距离应大于等于支座边宽且大于1.0m，与抗压静载试验相比，受检锚杆与反力支墩之间的距离规定得更严了，这是因为抗压静载试验中，受检桩加载时反力支墩卸载，受检桩卸载时反力支墩加载，而受检锚杆在抗拔试验中，受检锚杆加载时反力支座也加载，反力支座对受检锚杆的影响较大。其依据与本规范5.2.2相同。但考虑到在基坑侧壁上安装有关测试设备较困难，与本规范5.2.2条相比，做了一定的调整，要求放宽了一些。

4.2.4  承压板须有足够的刚度，以保证荷载反力能较均匀的传至其下的支承构件或岩土层中去。

当承压板直接置于锚杆顶部周围岩土层上时，承压板下的岩土体应力不宜大于岩土体承载力特征值的1.5倍，且承压板下的岩土体应力主要影响深度应（3倍的承压板宽度）小于锚杆自由段长度。当不能满足此要求时，应采取其他有效措施。

鉴于土钉不存在自由段，也没有设置连续墙、排桩、腰梁、圈梁等支承构件，因此，对于土钉试验宜在试验土钉周围土层上施工足够面积和足够厚度的混凝土面层，或根据实际情况采取其他减小加载反力对土钉抗拔力影响的有效措施。

4.2.6  本条是关于位移测量系统的的要求。

1  为方便安装位移测试仪表，可在锚杆杆体上安装卡具或焊接小钢板。

2  位移测试仪表应安装在基准梁上，千斤顶不得用作位移测试仪表的支座，将位移测试仪表安装在千斤顶上时测得的位移为锚杆位移与支座位移的总和，会给位移测试带来较大误差。

3 与本规范第5.2.4条相比，考虑到在基坑侧壁上安装有关测试设备的难度，基准桩中心与锚杆中心的距离及基准桩中心与反力支座边的距离均做了一定的调整。

## 4.3  基本试验

4.3.1  基本试验时最大试验荷载的规定依据参考了《建筑基坑支护设计规程》JGJ 120-2012相应的规定，锚杆、土钉的预估破坏荷载（极限抗拔承载力标准值）分别为Rk=πd∑qsk,ili、Rk,j=πdj∑qsk,ili；锚杆、土钉杆体强度标准值Re=fpykAp。当设计有规定时按设计规定进行。

4.3.2  锚杆极限抗拔承载力试验的加载方法参考了《建筑基坑支护设计规程》JGJ 120-2012相应的规定，表中的持荷时间指每级荷载下总的观测时间。

4.3.4  土钉极限抗拔承载力试验采用单循环加载法，因土钉的支护安全等级较低相对锚杆降低了要求，其加载方法参考亦参考了《建筑基坑支护设计规程》JGJ 120-2012相应的规定。

4.3.5  本条主要针对位移测读、稳定标准和终止条件做了相应的规定。

1  基准值作为锚杆、土钉位移计算的基本数值，应在其读数稳定、3次读数均相同时采用，准确度才更高；

2  本条规定了每级荷载作用下的位移测读次数不少于3次，最大荷载下的测读次数不少于4次；

4.3.6  本条终止加载条件参考了《建筑基坑支护设计规程》JGJ 120-2012相应的规定。

4.3.7  本条第1、2款分别对应锚杆、土钉基本试验应绘制的曲线，锚杆、土钉的位移不应包括试验装置的变形，此要求在反力装置及位移计安装时予以避免。

4.3.8  本条锚杆、土钉的抗拔承载力的取值参考了单桩静载试验的取值方法及《建筑基坑支护设计规程》JGJ 120-2012相应的规定

本条只适用于为设计提供依据时的极限抗拔承载力试验结果的统计。前期锚杆、土钉基本试验的检测数量一般较少，而影响承载力的因素复杂多变。为数有限的试验锚杆、土钉中常出现个别锚杆、土钉承载力过高或过低，若恰好不是偶然原因造成，简单算术平均容易造成浪费或不安全。因此规定规定极差超过平均值的30%时首先应分析、查明原因，结合工程实际综合确定。当低值承载力的出现并非偶然原因造成时，例如施工方法本身质量可靠性较低，但能够在之后的工程锚杆、土钉施工中加以控制和改进，出于安全考虑，在增加了试验数量后，可依次去掉高值后取平均，直至满足极差不超过30%的条件。

4.3.9  本条规定了检测报告中应包含的一些内容，有利于委托方、设计及检测部门对报告的审查和分析。

## 4.4  蠕变试验

4.4.1  本条为蠕变试验的适用范围，参考了《岩土锚杆（索）技术规程》（CECS 22:2005）相应的规定。岩土锚杆的蠕变是导致锚杆预应力损失的主要因素之一。工程实践表明，塑性指数大于17的土层、极度风化的泥质岩层或节理裂隙发育张开且充填有黏性土的岩层对蠕变较为敏感，因而在该类地层中设计锚杆时，应充分了解锚杆的蠕变特性，以便合理的确定锚杆设计参数和荷载水平，并且采取适当措施，控制蠕变量，从而有效控制预应力损失。国外锚杆规范对此都坐了相应的规定。

4.4.2、4.4.3  锚杆的加荷分级、观测时间、间隔时间参考了《建筑基坑支护设计规程》JGJ 120-2012相应的规定

4.4.4本条为蠕变试验的适用范围，参考了《岩土锚杆（索）技术规程》（CECS 22:2005）相应的规定。蠕变率是锚杆是锚杆蠕变特性的一个主要参数。它表明蠕变的变化趋势，由此可判断锚杆的长期工作性能。蠕变率是每级荷载作用下，观察周期内最终时刻蠕变曲线的斜率。如最大试验荷载下，锚杆的蠕变率为2.0mm/对数周期，则意味着在30min至50年内，锚杆蠕变量达到12mm。

## 4.5  验收试验

4.5.1  土钉、基坑支护锚杆验收试验的最大试验荷载参考了《建筑基坑支护设计规程》JGJ 120-2012相应的规定，边坡支护锚杆验收试验的最大试验荷载参考了《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）相应的规定。

4.5.2  土钉、支护锚杆抗拔试验加载分级、位移观测时间亦参考了《建筑基坑支护设计规程》JGJ 120-2012、《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）有关的规定，表中的持荷时间指每级荷载下总的观测时间。

4.5.3  第1、2款参照本规范4.3.5，但每级观测次数较基本试验少了1次；位移相对稳定标准参考了《建筑基坑支护设计规程》JGJ 120-2012相应的规定；对于预应力支护锚杆，试验完成后，施工单位还应按设计要求加载至锁定荷载锁定。

4.5.4  验收试验与基本试验终止加载条件一致，参考本规范4.3.6条。

4.5.5  本条对单循环加载试验应绘制的曲线及要求参考本规范4.3.7条。

4.5.6  本条对土钉、支护锚杆的验收标准做了规定，并参考了《建筑基坑支护设计规程》JGJ 120-2012、《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）有关的规定：

对于土钉、边坡支护锚杆只需在抗拔承载力检测值下相应的位移稳定或收敛即可，对弹性位移量不作要求；对于基坑支护锚杆尚应满足相应的弹性位移量要求。

4.5.7  本条规定了检测报告中应包含的一些内容，有利于委托方、设计及检测部门对报告的审查和分析。

# 5. 基础锚杆抗拔试验

## 5.1  一般规定

5.1.1  基础锚杆主要承受地下水浮力或建构筑物水平荷载产生的向上竖向荷载，基础锚杆在广西区主要为岩石锚杆、少量为土层锚杆。

5.1.2  本方法适用于基础锚杆抗拔承载力的工程验收。

## 5.2  仪器设备及其安装

5.2.1  本条的要求参考本规范4.2.1条。

5.2.2  支座两端的地基地基强度应相近，且两边支座与地面接触面积宜相同，避免加载过程中两边沉降不均造成锚杆偏心受拉。在抗拔试验中，受检锚杆加载时反力支座也加载，反力支座对受检锚杆的影响较大。

5.2.3  本条是关于位移测量系统的的要求。

1  为方便安装位移测试仪表，可在锚杆杆体上安装卡具或焊接小钢板。

2  位移测试仪表应安装在基准梁上，千斤顶不得用作位移测试仪表的支座，将位移测试仪表安装在千斤顶上时测得的位移为锚杆位移与支座位移的总和，会给位移测试带来较大误差。

3  基准桩应打入地面以下足够的深度，一般不小于1m。基准梁应一端固定，另一端简支，这是为减少温度变化引起的基准梁挠曲变形，并应采取有效遮挡措施，以减少温度变化和刮风下雨的影响，尤其在昼夜温差较大且白天有阳光照射时更应注意。

5.2.4  用荷重传感器（直接方式）和油压表（间接方式）两种荷载测量方式的区别在于：前者采用荷重传感器测力，不需考虑千斤顶活塞摩擦对出力的影响；后者需通过率定换算千斤顶出力。同型号千斤顶在保养正常状态下，相同油压时的出力相对误差约为1%～2%，非正常时可高达5%。采用传感器测量荷重或油压，容易实现加卸荷与稳压自动化控制，且测量精度较高。采用压力表测定油压时，为保证测量精度，其精度等级应优于或等于0.4级，不得使用1.5级压力表作加载控制。当油路工作压力较高时,有时出现油管爆裂、接头漏油，油泵加压不足造成千斤顶出力受限、压力表线性度变差等情况，所以应选用耐压高、工作压力大和量程大的油管、油泵和压力表。另外，也应避免将大吨位级别的千斤顶用于小荷载（相对千斤顶最大出力）的锚杆试验中。

对于大量程（50mm）百分表，计量检定规程规定：全程最大示值误差和回程误差应分别不超过40μm和8μm，相当于满量程最大允许测量误差不大于0.1%FS。

## 5.3  现场检测

    - 试验时锚杆需与垫层等脱离，处于独立受力状态，否则，测出的不是单一锚杆的承载力。

    - 本条规定试验的最大加载量不应小于锚杆承载力特征值的2.0倍，是参考了《建筑地基基础设计规范》GB5007-2011规定的试验最大加载量不应小于设计荷载的2.0倍的规定。

关于基础锚杆的最大加载量与杆体材料强度标准值的关系，《建筑地基基础设计规范》GB 5007-2011未作规定，《建筑基坑支护设计规程》JGJ 120-2012有相应规定。实际操作中，最大加载量不宜大于杆体材料强度标准值的0.8～0.9倍，当杆体承载力不满足锚杆抗拔承载力特征值的2倍时，应由设计给出具体的试验荷载要求或协商解决。

5.3.3  《建筑地基基础设计规范》GB 5007-2011附录M规定岩石锚杆应连续4次（每次5min）测读出的锚杆拔升值均小于0.01mm才达到相对稳定标准，0.01mm是百分表的读数精度，在现场试验时难以操作，，本规范将岩石锚杆相对稳定标准修改为半小时内锚杆位移小于0.05mm，有利于现场操作。

现行规范没有涉及基础土层锚杆的相对稳定标准，若按岩石锚杆的相对稳定标准半小时内锚杆位移小于0.05mm，偏严；若按桩的稳定标准0.1mm/h，也偏严；《建筑地基基础设计规范》GB 5007-2011附录Y对支护型土层锚杆（基本试验）稳定标准：在每级加荷观测时间内，当锚头位移增量不大于0.1mm时，可施加下一级荷载；不满足时应在锚头位移增量2h内小于2mm时再施加下一级荷载。据此，综合确定基础土层锚杆的位移相对稳定标准为0.5mm/h。土层锚杆位移测读时间参照了单桩抗拔静载试验的要求。

5.3.4  在某级荷载作用下，锚头位移不收敛，岩石锚杆在1h或土层锚杆在3h内未达到位移相对稳定标准。岩石锚杆从第35min到60min可连续判稳6次，土层锚杆从90min到180min可连续判稳4次，如仍未达到相对稳定标准则可以认为锚头位移不收敛。